2022年无锡市消毒剂产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的消毒剂产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，实体店买样需索取发票等购样凭据留证。抽样数量若单个样品5kg以下，样品数量为4个独立包装（最小销售包装），其中备样为1个独立包装。若单个样品5kg以上，样品数量为2个独立包装（最小销售包装），其中备样为1个独立包装。抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1  次氯酸钙（漂粉精）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效氯 | GB/T 10666-2008 | GB/T 10666-2008 |
| 2 | 水分 | GB/T 10666-2008 | GB/T 10666-2008 |
| 3 | 稳定性检验有效氯损失 | GB/T 10666-2008 | GB/T 10666-2008 |
| 4 | 粒度 | GB/T 10666-2008 | GB/T 10666-2008 |

表2  过氧乙酸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧乙酸质量分数 | GB/T 26371-2010 | GB/T 19104-2008 |
| 2 | 硫酸盐 | GB/T 26371-2010 | GB/T 9728 |
| 3 | 重金属（以Pb计） | GB/T 26371-2010 | GB/T 9735 |
| 4 | 砷 | GB/T 26371-2010 | GB/T 610 |

表3  次氯酸钠检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效氯 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 2 | 游离碱 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 3 | 铁 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 5 | 砷 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |

表4  漂白粉检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效氯 | HG/T 2496-2006 | HG/T 2496-2006 |
| 2 | 水分 | HG/T 2496-2006 | HG/T 2496-2006 |
| 3 | 总氯量与有效氯之差 | HG/T 2496-2006 | HG/T 2496-2006 |
| 4 | 热稳定系数 | HG/T 2496-2006 | HG/T 2496-2006 |

表5  过氧化氢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢 | GB/T 26371-2010 | GB/T 1616-2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 26371-2010 | GB/T 9728 |
| 3 | 砷 | GB/T 26371-2010 | GB/T 610 |

表6 乙醇消毒剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇含量 | GB/T 26373-2010 | 附录A |
| 2 | 稳定性 | GB/T 26373-2010 | 附录A |

表7  含氯消毒剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T 36758-2018 | GB/T 36758-2018 |
| 2 | 有效氯含量 | GB/T 36758-2018 | 附录A |
| 3 | 稳定性 | GB/T 36758-2018 | 《消毒技术规范》 |

表8  含碘消毒剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T 26368-2010 | 《消毒技术规范》 |
| 2 | 有效碘含量 | GB/T 26368-2010 | 《消毒技术规范》 |
| 3 | 稳定性 | GB/T 26368-2010 | 《消毒技术规范》 |

表9  食品安全国家标准 消毒剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | GB/T 14930.2-2012 | GB/T 5009.76 |
| 2 | 重金属 | GB/T 14930.2-2012 | GB/T 5009.74 |

表10  酚类消毒剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效成分含量 | GB/T 27947-2011 | GB/T 27947-2011 |
| 2 | pH | GB/T 27947-2011 | GB/T 27947-2011 |
| 3 | 稳定性 | GB/T 27947-2011 | GB/T 27947-2011 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

《消毒技术规范》（2002年版）；

《乙醇消毒剂》GB/T 26373-2010；

《含氯消毒剂卫生标准》GB/T 36758-2018；

《过氧化物类消毒剂卫生标准》GB/T 26371-2010；

《稳定性二氧化氯溶液》GB/T 20783-2006；

《含碘消毒剂卫生标准》GB/T 26368-2010；

《食品安全国家标准 消毒剂》GB/T 14930.2-2012；

《酚类消毒剂卫生要求》GB/T 27947-2011；

《二氧化氯消毒剂卫生标准》GB/T 26366-2010；

《胍类消毒剂卫生标准》GB/T 26367-2010；

《戊二醛消毒剂卫生标准》GB/T 26372-2010；

《过氧乙酸溶液》GB/T 19104-2008；

《工业过氧化氢》GB/T 1616-2014；

《漂白粉》HG/T 2496-2006；

《次氯酸钙（漂粉精）》GB/T 10666-2008；

《次氯酸钠》GB/T 19106-2013；

《产品质量监督抽查管理暂行办法》；

《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》；

相关的法律法规、部门规章和规范经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。